## 21N
|  | Vnom = | 1 kV
Envío | Recibo | R [Ohm] | P [kW] | Tiempo | Curva de carga [kW] | Hora | Ce [USD*kWh] | GD o S/E | Tipo | USD/kW | kW | USD | O&M [$/kW] | Emisiones [Tons / MWh] | Emisiones [g / kWh]
1 | 2 | 0.053 | 70 | T1 | 49 | T1 | 0.084 | Solar | 1 | 1500 | 50 | 75000 | 0.004 | 0.0584 | 58.4
1 | 3 | 0.054 | 0 | T2 | 42 | T2 | 0.08 |  | 2 |  | 100 | 150000
3 | 4 | 0.054 | 36 | T3 | 42 | T3 | 0.08 |  | 3 |  | 150 | 225000
4 | 5 | 0.063 | 4 | T4 | 40 | T4 | 0.075 | Eólico | 1 | 2000 | 50 | 100000 | 0.01 | 0.0276 | 27.6
4 | 6 | 0.051 | 36 | T5 | 40 | T5 | 0.075 |  | 2 |  | 100 | 200000
3 | 7 | 0.037 | 0 | T6 | 40 | T6 | 0.075 |  | 3 |  | 150 | 300000
7 | 8 | 0.079 | 32 | T7 | 50 | T7 | 0.085 | Subestación | --- | --- | --- | --- | --- | 0.56 | 560
7 | 9 | 0.072 | 80 | T8 | 52 | T8 | 0.09
3 | 10 | 0.053 | 0 | T9 | 61 | T9 | 0.105
10 | 11 | 0.038 | 45 | T10 | 65 | T10 | 0.135
11 | 12 | 0.079 | 68 | T11 | 67 | T11 | 0.145
11 | 13 | 0.078 | 10 | T12 | 72 | T12 | 0.185
10 | 14 | 0.083 | 0 | T13 | 72 | T13 | 0.185
14 | 15 | 0.065 | 22 | T14 | 65 | T14 | 0.135
15 | 16 | 0.064 | 23 | T15 | 63 | T15 | 0.125
16 | 17 | 0.074 | 43 | T16 | 61 | T16 | 0.105
16 | 18 | 0.081 | 34 | T17 | 59 | T17 | 0.098
14 | 19 | 0.078 | 9 | T18 | 70 | T18 | 0.175
19 | 20 | 0.084 | 21 | T19 | 98 | T19 | 0.305
19 | 21 | 0.082 | 21 | T20 | 100 | T20 | 0.325
|  |  |  | T21 | 93 | T21 | 0.285
|  |  |  | T22 | 87 | T22 | 0.275
|  |  |  | T23 | 83 | T23 | 0.265
|  |  |  | T24 | 54 | T24 | 0.1

## Nodos
bus_i | type | Pd | Qd | Gs | Bs | area | Vm | Va | baseKV | zone | Vmax | Vmin | Type_gen
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ;
2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
4 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
6 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
8 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
9 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 2 | ;
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 2 | ;
11 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
12 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
15 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
16 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
17 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
18 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
19 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
20 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;
21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | ;

## Lineas
fbus | tbus | r | x | b | rateA | rateB | rateC | ratio | angle | status | angmin | angmax
1 | 2 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
1 | 3 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
3 | 4 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
4 | 5 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
4 | 6 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
3 | 7 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
7 | 8 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
7 | 9 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
3 | 10 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
10 | 11 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
11 | 12 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
11 | 13 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
10 | 14 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
14 | 15 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
15 | 16 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
16 | 17 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
16 | 18 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
14 | 19 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
19 | 20 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;
19 | 21 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360;